## Übersicht
Geratene R+F-Zuordnungen
91 GUT-Artikel, deren R+F-Entsprechung per Textsuche bestimmt wurde und nicht durch Rechnung, Lagerauszug oder Entscheidung belegt ist.
Stand 13.09.2026 · Weich Energie · Aufmaß-Projekt
So wird die Liste ausgefüllt
Im Blatt „Zuordnungen“ sind nur die beiden gelben Spalten zu füllen:
Spalte L „richtige R+F-Nummer“ die Artikelnummer, die stattdessen gilt
Spalte M „Bemerkung“ etwa „wird nicht mehr verbaut“ oder „Preis prüfen“
Alle übrigen Spalten bitte stehen lassen, sie sind die Grundlage für den Abgleich.
Spalte K sagt, ob der zugeordnete R+F-Artikel überhaupt im Lagerauszug steht.
Steht dort „nein“, lässt sich der Preis an nichts prüfen — dort lagen alle
schweren Fehler, die bisher gefunden wurden.
Beispielzeile
GUT-Nummer | richtige R+F-Nummer | Bemerkung
POVUS3525A | 7020900559045 | Prestabo läuft aus, Preis vom 28er übernommen
Nur ein Beispiel für das Format — diese Zeile bitte nicht übertragen.
Nach Kategorie
Kategorie | Artikel | Warenwert | davon ohne Regal-Gegenstück
daemmung | 10 | 2476 | 10
formteil | 44 | 4625 | 29
rohr | 7 | 1996 | 6
schelle_zubehoer | 2 | 82 | 2
sonstiges | 7 | 1245 | 6
ungeklaert | 14 | 680 | 14
ventil | 7 | 4879 | 6
Summe | 91 | 15983 | 73

## Zuordnungen
Kategorie | Formteil-Gruppe | GUT-Nummer | Bezeichnung | Zusatz | Menge | zugeordneter EK | Warenwert | zugeordnete R+F-Nr | R+F-Bezeichnung | R+F im Lagerauszug | richtige R+F-Nummer | Bemerkung
daemmung |  | CLALUEND20SW | Position gesperrt. Alu Endmanschettenband 20mm | schwarz Rolle a 10m | 0 | 21.13 |  | 1005060441030 |  | nein
daemmung |  | CLALUEND30 | Position gesperrt. Alu Endmanschettenband 30mm | blank Rolle a 10m | 0 | 24.75 |  | 1005060450030 |  | nein
ventil |  | KHHM2532IVFGP | Kugelhahn 1" x 1 1/4" mit Überwurfmutter | und Plombierungsbohrung | 91 | 17.57 | 3440 | 1036285300000 | WESA-Kugelhahn aus Pressmessing, PN 32, vernickelt, IG/Ü | ja
rohr |  | CUS3512 | Kupferrohr Sanco-DVGW EN 1057 35 x 1.2mm | hart in Stangen R290 | 60 | 20.62 | 1291 | 1011960350012 |  | nein
daemmung |  | COFALUK50 | Alu-Klebeband CONEL 50mm breit | Rolle a 100m | 91 | 11.7 | 1206 | 1005510050000 |  | nein
ventil |  | KHDVGW15D | KFE-Hahn DVGW-Ausführung 1/2" Durchgang | vernickelt ohne Schlauchverschraubung | 98 | 10.43 | 1070 | 0000101130353 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 31302515 | T-Stueck Rotguss 1"x 1/2"x 1" | 3130 | 68 | 2.91 | 910 | 0000100322858 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 35302510R | Langnippel Rotguss | 1" x 100mm 3530 | 59 | 4.96 | 600 | 1014036110000 | Doppelnippel aus RG/CuSi blank DN 15 (R 1/2) x 100 mm, M | ja
formteil | connect-inox / 35mm und groesser / gewinde | COCIUS3525ANL | CONNECT INOX HEAT Übergangsstück | 35 x 1" AG 1.4307 CONEL | 56 | 6.92 | 486 | 7085472283000 | OptiSteel simplesta SH V Übergangsstück AG, d = 28 x R 1 | ja
daemmung |  | COFW3530 | CONEL FLEX WOOL Isolierschale, 100% | 35x33mm, mit alukaschierter Folie, 1m | 73 | 2.02 | 446 | 1029988999086 |  | nein
sonstiges |  | KV3390100L | Flachheizkörper Kermi Profil V-Kompakt | Typ 33 links 900x1000mm lackiert | 1 | 804.31 | 432 | 7089033809100 |  | nein
daemmung |  | RORS8003520 | Rohrschale 800 1000mm lang 35/20mm | nach GEG 50% | 71 | 12.69 | 375 | 1005520054050 |  | nein
sonstiges |  | 333132 | Verschraubung Rotguss i/a 1 1/4" | flachdichtend 3331 | 8 | 21.27 | 332 | 1014048300000 | Rohrverschraubung aus RG/CuSi Nr.3331 R 1, flachdichtend | ja
rohr |  | POVR35 | Prestabo-Rohr 35 x 1,5 mm, Stange a 6m | Stahl unlegiert, außen verzinkt | 78 | 5.54 | 318 | 7020900559496 |  | nein
formteil | uponor-mlc / ohne Mass / gewinde | UCUEK2522N | Übergang Uponor auf Kupfer S-Press PLUS | MLC U 25 x 22 Cu zum Pressen | 26 | 9.54 | 316 | 1029201070617 | Uponor Übergang auf Kupfer S-Press PLUS 20-22CU | ja
sonstiges |  | KV336080L | Flachheizkörper Kermi Profil V-Kompakt | Typ 33 links 600x 800mm lackiert | 1 | 610.23 | 252 | 0000100323437 |  | nein
formteil | prestabo-stahl / 35mm und groesser / presse | POVRS3522 | Prestabo-Reduzierstück 35 x 22mm | Stahl unlegiert,verzinkt, Einsteckende | 74 | 9.74 | 239 | 7020900558765 |  | nein
ventil |  | ESSM661 | ESBE ARA661 Stellmotor 3-Punkt 230V AC | Laufzeit 90° 120s | 2 | 164.42 | 222 | 7076110095120 |  | nein
formteil | connect-inox / 35mm und groesser / presse | COCIT3515NL | CONNECT INOX HEAT T-Stück 35x15x35mm | 1.4307 CONEL | 30 | 14.55 | 218 | 7085929351000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 35302015R | Langnippel Rotguss | 3/4" x 150mm 3530 | 18 | 13.44 | 195 | 1014036315000 |  | nein
sonstiges |  | KV229040L | Flachheizkörper Kermi Profil V-Kompakt | Typ 22 links 900x 400mm lackiert | 1 | 332.1 | 169 | 7089022809040 |  | nein
rohr |  | CUS22H | Kupferrohr Sanco-DVGW EN 1057 22 x 1.0mm | halbhart in Stangen R250 | 15 | 10.43 | 167 | 1011960220000 |  | nein
ungeklaert |  | SSPT50 | Siphon mit Leckwassertrichter DN 50 | mit Wandhalterung, aus Kunststoff | 37 | 9.55 | 164 | 3059050000000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 35302010R | Langnippel Rotguss 3/4" x 100mm | 3530 | 24 | 4.96 | 160 | 1014036110000 | Doppelnippel aus RG/CuSi blank DN 15 (R 1/2) x 100 mm, M | ja
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | NIPS256 | Rohrdoppelnippel Nr.23 1" x 60mm | schwarz | 119 | 1.01 | 155 | 0000100322582 |  | nein
formteil | prestabo-stahl / 35mm und groesser / presse | POVT3522 | Prestabo-T-Stück 35 x 22 x 35mm | Stahl unlegiert,verzinkt, Pressanschluss | 13 | 10.51 | 153 | 7020900558932 |  | nein
daemmung |  | COFPUP3520 | CONEL FLEX PUR Isolierschale, 50% | 35x20mm, mit PVC Mantel, 1m | 30 | 5.76 | 149 | 1020141020000 |  | nein
rohr |  | CUS281H | Kupferrohr Sanco-DVGW EN 1057 28 x 1.0mm | halbhart in Stangen R250 | 10 | 13.71 | 143 | 1011960281000 |  | nein
daemmung |  | CLALUEND20 | Position gesperrt. Alu Endmanschettenband 20mm | blank Rolle a 10m | 14 | 21.85 | 126 | 1005060450020 |  | nein
formteil | connect-inox / 22-28mm / gewinde | COCIUS2825ANL | CONNECT INOX HEAT Übergangsstück | 28 x 1" AG 1.4307 CONEL | 17 | 6.92 | 126 | 7085472283000 | OptiSteel simplesta SH V Übergangsstück AG, d = 28 x R 1 | ja
formteil | uponor-mlc / ohne Mass / gewinde | UCUEK1615N | Übergang Uponor auf Kupfer S-Press PLUS | MLC U 16 x 15 Cu | 17 | 7.08 | 125 | 1029201070615 | Uponor Übergang auf Kupfer S-Press PLUS 16-15CU | ja
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | NIPS2515 | Rohrdoppelnippel Nr.23 1" x 150mm | schwarz | 60 | 1.01 | 118 | 0000100322582 |  | nein
ungeklaert |  | BMPMMEK10 | Bördeladapter mit Messingmutter 3/8" | mit Edelstahlkonus für Kälteanlagen | 4 | 30.18 | 112 | 2021521200038 |  | nein
daemmung |  | COFALUK100 | Alu-Klebeband CONEL 100mm breit | Rolle a 100m | 4 | 17.45 | 106 | 2029840000043 |  | nein
schelle_zubehoer |  | CSBLTH200 | COSMO Tauchhülse DN15 L=200mm | Messing vernickelt | 8 | 30.45 | 82 | 2023230979902 |  | nein
ventil |  | ESBM3020MVN | ESBE Brauchwassermischer Serie VTA322 | 35-60 Grad mit Verschraubung 3/4" AG | 1 | 182.41 | 75 | 7076131400100 |  | nein
ungeklaert |  | WFREN1603 | Wickelfalzrohr verzinkt DN 160 | nach DIN EN 12237 Länge 3 Meter | 3 | 10.34 | 72 | 2029415200300 |  | nein
ungeklaert |  | CTG12 | COSMO TW-Ausdehnungsgefäss 12 Ltr. weiss | VD 4,0 bar, Btr.druck 10 bar durchströmt | 1 | 103.11 | 71 | 7008200024349 |  | nein
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | 130S32 | T-Stueck Nr.130 1 1/4" | schwarz | 20 | 2.64 | 69 | 7075413300000 | T-Stück Nr. 130, schwarz DN 25 (R 1) mit 3 I-Gewinden | ja
ungeklaert |  | BMPMMEK16 | Bördeladapter mit Messingmutter 5/8" | mit Edelstahlkonus für Kälteanlagen | 2 | 51.34 | 68 | 2021521300058 |  | nein
formteil | uponor-mlc / ohne Mass / gewinde | UCUEK2018N | Uebergang auf Kupfer MLC Uponor PLUS | U 20 x 18 Cu zum Pressen | 6 | 16.93 | 61 | 1012223020018 |  | nein
daemmung |  | COFW3520 | CONEL FLEX WOOL Isolierschale, 50% | 35x20mm, mit alukaschierter Folie, 1m | 14 | 2.02 | 60 | 1029988999086 |  | nein
formteil | maxipro-kupfer / bis 3/4" / presse | BMPB10 | Bogen 90° B Maxipro 3/8" i/i | Kupfer für Kälteanlagen | 5 | 11.25 | 52 | 2021511290038 |  | nein
ungeklaert |  | FPAT252550II | TRINNITY flex. Panzerschlauch f. Heizung | Trinkwasser 1" IG x 1" IG, 500 mm | 2 | 29.47 | 50 | 1016302003711 |  | nein
formteil | connect-inox / 22-28mm / gewinde | COCIUS2832ANL | CONNECT INOX HEAT Übergangsstück | 28 x 1 1/4" AG 1.4307 CONEL | 5 | 6.92 | 47 | 7085472283000 | OptiSteel simplesta SH V Übergangsstück AG, d = 28 x R 1 | ja
formteil | prestabo-stahl / 35mm und groesser / presse | POVT3515 | Prestabo-T-Stück 35 x 15 x 35mm | Stahl unlegiert,verzinkt, Pressanschluss | 4 | 10.51 | 46 | 7020900558932 |  | nein
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | NIPS2510 | Rohrdoppelnippel Nr.23 1" x 100mm | schwarz | 31 | 1.01 | 46 | 0000100322582 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 3530326R | Langnippel Rotguss | 1 1/4" x 60mm 3530 | 4 | 4.56 | 45 | 1014036306000 | Doppelnippel aus RG/CuSi blank DN 25 (R 1) x 60 mm, Mode | ja
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | NIPS2512 | Rohrdoppelnippel Nr.23 1" x 120mm | schwarz | 26 | 1.01 | 44 | 0000100322582 |  | nein
formteil | connect-inox / 35mm und groesser / presse | COCIRS3522NL | CONNECT INOX HEAT Reduzierstück 35x22mm | 1.4307 CONEL | 12 | 5.89 | 41 | 7085941351000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 3530204R | Langnippel Rotguss | 3/4" x 40mm 3530 | 16 | 3.31 | 39 | 1014036304000 | Doppelnippel aus RG/CuSi blank DN 25 (R 1) x 40 mm, Mode | ja
formteil | unbekanntes_system / 22-28mm / gewinde | ISIV2520AT | Anschlussverschraubung T110 25x3/4" AG | Isiflo Messing Wasser | 2 | 30.57 | 38 | 0631110032300 |  | nein
rohr |  | CUS15H | Kupferrohr Sanco-DVGW EN 1057 15 x 1.0mm | halbhart in Stangen R250 | 5 | 6.47 | 37 | 1011960150000 | IG5 SANCO-Kupferrohr blank nach EN 1057 halbhart, 15 x 1 | ja
ventil |  | KKVV1K | Kermi Kv-Einsatz V1K | f.Ventile Einbauzeitraum von 1991-1993 | 1 | 11.39 | 36 | 1036826300000 |  | nein
ungeklaert |  | FPAT1820100IA | TRINNITY flex. Panzerschlauch f. Heizung | Trinkwasser 3/4" IG x 3/4" AG, 1000 mm | 1 | 28.11 | 34 | 1016302002614 |  | nein
rohr |  | SPPR50100 | Silent PP Rohr DN 50 mit 1 Muffe | Länge 1000mm Geberit | 10 | 3.84 | 33 | 1009100050100 |  | nein
formteil | uponor-mlc / ohne Mass / gewinde | UCUEK2022N | Übergang Uponor auf Kupfer S-Press PLUS | MLC U 20 x 22 Cu | 4 | 9.54 | 31 | 1029201070617 | Uponor Übergang auf Kupfer S-Press PLUS 20-22CU | ja
formteil | maxipro-kupfer / 1" und groesser / presse | BMPB1645 | Bogen 45° B Maxipro 5/8" i/i | Kupfer für Kälteanlagen | 3 | 11.25 | 31 | 2021511045058 |  | nein
sonstiges |  | VALL2409 | VALL ISO-Bogen EPE/160/90 | inkl. Verbinder, DN 160, 90 Grad | 1 | 17.37 | 29 | 1015165885205 |  | nein
formteil | connect-inox / 35mm und groesser / presse | COCIT3515INL | CONNECT INOX HEAT T-Stück 35x1/2"x35mm | 1.4307 CONEL | 4 | 14.55 | 29 | 7085929351000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 32413215 | Reduzierstueck Rotguss 1 1/4" x 1/2" | 3241 | 4 | 5.93 | 27 | 1014200447984 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 32453225 | Doppelnippel Rotguss 1 1/4" x 1" | 3245 | 4 | 6.14 | 27 | 1014057430000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 3530158R | Langnippel Rotguss 1/2" x 80mm | 3530 | 6 | 7.2 | 26 | 1014036308000 | Doppelnippel aus RG/CuSi blank DN 25 (R 1) x 80 mm, Mode | ja
ungeklaert |  | CCLSTS8120 | Stockschraube KLICK M8x120 | I-Stern galv. verz. CONEL | 100 | 0.47 | 25 | 1015115110000 |  | nein
ungeklaert |  | FPAT182050II | TRINNITY flex. Panzerschlauch f. Heizung | Trinkwasser 3/4" IG x 3/4" IG, 500mm | 1 | 19.5 | 23 | 1016302003611 |  | nein
ungeklaert |  | CCLSTS8100 | Stockschraube KLICK M8x100 | I-Stern galv. verz. CONEL | 100 | 0.47 | 23 | 1015115110000 |  | nein
ventil |  | OTSSV32 | Oberteil m.Handrad 1 1/4" messing | f.Durchgangsventile | 1 | 83.56 | 22 | 0897342032400 |  | nein
ungeklaert |  | COFEL2813 | CONEL FLEX EL Schlauchisolierung 50% | 28 x 13mm ungeschl. Länge: 2m | 12 | 4.05 | 20 | 1005021035020 |  | nein
sonstiges |  | SPPB5088 | Bogen Silent PP DN 50 87,5 Grad m.Muffe | Geberit | 9 | 2.97 | 16 | 1009505050088 |  | nein
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | 241S3215 | Reduzierstueck Nr.241 1 1/4" x 1/2" | schwarz | 10 | 2.54 | 16 | 1012561410000 |  | nein
sonstiges |  | WFBD16090 | Bogen gepresst Wickelfalz vz.DN 160 | 90 Grad m.Dichtung | 2 | 17.69 | 15 | 7085907540000 |  | nein
formteil | uponor-mlc / 25-32mm / gewinde | UCPW2520N | Winkelnippel Uponor S-Press PLUS | MLC 25 x 3/4" AG 90 Grad | 1 | 16.39 | 15 | 1029201070536 |  | nein
ventil |  | CASSV156 | Solar-Sicherheitsventil 1/2"x6 bar | einsetzbar bis 160 Grad verchromt | 1 | 21.81 | 14 | 7079056106000 |  | nein
formteil | uponor-mlc / 25-32mm / presse | UCPTR252020N | T-Stück Uponor reduziert S-Press PLUS | MLC 25 x 20 x 20mm | 1 | 9.64 | 14 | 7074001063938 |  | nein
formteil | connect-inox / 22-28mm / presse | COCIT2822NL | CONNECT INOX HEAT T-Stück 28x22x28mm | 1.4307 CONEL | 2 | 8.65 | 12 | 7085930280000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / bis 3/4" / gewinde | 309220 | Winkel Rotguss i/a 90 Grad 3/4" | 3092 | 3 | 5.31 | 11 | 1014053300000 | Winkel aus RG/CuSi Nr.3092 R 1, mit I/A-Gewinde | ja
formteil | unbekanntes_system / 1" und groesser / gewinde | PV25I | Pumpenverschraubung 1" x 1 1/2" IG | Temperguss m.Dichtung f.Heizungspumpen | 3 | 7.54 | 9 | 1012931300000 |  | nein
formteil | connect-inox / 35mm und groesser / presse | COCIRS3528NL | CONNECT INOX HEAT Reduzierstück 35x28mm | 1.4307 CONEL | 2 | 5.89 | 8 | 7085941351000 |  | nein
formteil | prestabo-stahl / 22-28mm / presse | POVT2815 | Prestabo-T-Stück 28 x 15 x 28mm | Stahl unlegiert,verzinkt, Pressanschluss | 1 | 7.24 | 8 | 7020900558918 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 35301515R | Langnippel Rotguss | 1/2" x 150mm 3530 | 1 | 13.44 | 8 | 1014036315000 |  | nein
daemmung |  | COFW2220 | CONEL FLEX WOOL Isolierschale 100% | 22x22mm, mit alukaschierter Folie, 1m | 2 | 2.02 | 8 | 1029988999086 |  | nein
rohr |  | SPPR50200 | Silent PP Rohr DN 50 mit 1 Muffe | Länge 2000mm Geberit | 2 | 7.89 | 7 | 1009100050200 |  | nein
formteil | connect-inox / 22-28mm / gewinde | COCIUS2820ANL | CONNECT INOX HEAT Übergangsstück | 28 x 3/4" AG 1.4307 CONEL | 1 | 6.92 | 7 | 7085472283000 | OptiSteel simplesta SH V Übergangsstück AG, d = 28 x R 1 | ja
ungeklaert |  | HVAA2020 | Hummel Verlängerung 30 mm G 3/4" IG x | G 3/4" AG | 1 | 3.73 | 7 | 1016358447311 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / bis 3/4" / gewinde | 309020 | Winkel Rotguss i/i 90 Grad 3/4" | 3090 | 2 | 7.13 | 7 | 1014011210000 |  | nein
ungeklaert |  | CODA1005087 | CONEL DRAIN Abzweig DN 100x50 87 Grad |  | 1 | 18.21 | 6 | 1009023100000 |  | nein
formteil | rotguss-gewinde / 1" und groesser / gewinde | 3530156R | Langnippel Rotguss 1/2" x 60mm | 3530 | 2 | 4.56 | 6 | 1014036306000 | Doppelnippel aus RG/CuSi blank DN 25 (R 1) x 60 mm, Mode | ja
ungeklaert |  | CODA705087 | CONEL DRAIN Abzweig DN 70x50 87 Grad |  | 1 | 14.67 | 5 | 1009022009000 |  | nein
formteil | gewinde-schwarz / 1" und groesser / gewinde | 241S3225 | Reduzierstueck Nr.241 1 1/4" x 1" | schwarz | 2 | 1.52 | 2 | 1012561430000 |  | nein
formteil | b-press-kupfer / bis 18mm / gewinde | SPUS1515 | Uebergangsstueck Sanpress/Profipress | 15mm x 1/2"AG, Rotguss,m.Pressanschluss | 1 | 6.57 | 2 | 1016361180000 |  | nein
schelle_zubehoer |  | SCHLSCH2032 | Schlauchschelle Stahl 20-32mm | f.Schlauchgr. Gummi 3/4" | 1 | 0.96 | 0 | 1016735200000 |  | nein